Einleitung

Die Solarenergie (Windenergie, Wasserkraft, Solarthermie, Photovoltaik und Biomasse) und die Geothermie sollte in Zukunft 100% unseres Energiebedarfs decken. Dazu muß erst mal eine Menge Energie eingespart werden, aber das ist auch möglich. dann kann die Solarenergie und die Geothermie 100% des Energiebedarfs weltweit decken. Aber bis dahin müssen die Widerstände der konventionellen Energiedienstleister gebrochen werden. Sie sind zentral strukturiert und wehren sich gegen die Einführung der dezentralen Sonnenenergie und Geothermie. Es muß noch weiter geforscht werden, damit Solarer Wasserstoff eingesetzt werden kann. Bei Photovoltaik und Solarthermie sind allerdings Markteinführungsprogramme angesagt, die helfen, die Massenfertigung und damit eine Preissenkung in Gang zu setzen. Bei der Windenergie hat das schon geklappt, mit der Einspeisevergütung von 90% der vermiedenen Kosten. Im Rahmen des 100.000 Dächer Programms werden 99 Pf/kWh Solarstroms bezahlt. Das ist fast kostendeckend und soll helfen die Photovoltaik konkurrenzfähig zu machen. Auch die Bioenergie wird mit der Biomasse-Verordnung gefördert.

Es scheint möglich durch große Kraftwerke in der Sahara oder anderen Wüstengegenden genug Wasserstoff zu erzeugen, um damit alle Kraftfahrzeuge wie Autos und LKW sowie Fugzeuge und Schiffe damit zu betreiben. Der Wasserstoff reicht dann auch noch für die Überbrückung von Zeiten, in denen keine Sonne scheint. Mit der Windkraft werden schon 15 % des Stromes in Schleswig Holstein erzeugt. Es müssen aber noch mehr werden. Auch die Wasserkraft in kleinen Laufwasserkraftwerken kann noch ausgebaut werden.

Die Nutzung der Geothermie hängt noch etwas zurück. Ihr Potential ist aber groß. Es könnte die gesamte Grundlast an Strom mit ihr in Deutschland erzeugt werden. Denn Geothermie steht 24 Stunden am Tag konstant zur Verfügung. Über Energiemangel braucht man sich keine Sorgen machen.

Blockheizkraftwerke und Nähwärmeversorgung

Blockheizkraftwerke werden schon seit Jahrzehnten im Süddeutschen Raum, vor allen in den Städten Rottweil und Heidenheim erfolgreich eingesetzt. Die Technik ist schon seit 100 Jahren bekannt, wurde aber wohl wegen der günstigen Energiepreise erst später eingesetzt. Rottweil hat 28 Blockheizkraftwerke zur Versorgung seines Nahwärmenetzes, und hat dadurch seinen Haushalt saniert. Bei einem BHKW treibt ein Motor oder bei größeren Einheiten eine Gasturbine einen Generator an der Strom erzeugt. Die Abwärme des Motors wird aber nicht weggekühlt wie in Kraftwerken, sondern durch Abgas, Kühlwasser und bei größeren Motoren auch Schmierölwärmetauscher zur Erzeugung von Heizenergie für Verbraucher wie Siedlungen, Krankenhäusern, Schwimmbädern und Schulen genutzt. So erreicht das BHKW einen Wirkungsgrad von 85-90%. Ein normales Kraftwerk hat einen Wirkungsgrad von 38%. Ein GuD- Kraftwerk etwa 56%. Die Heizenergie wird durch ein gut isoliertes Nahwärmenetz mit Vor- und Rücklauf an den Verbraucher geliefert. Dieser hat nur noch eine Übergabestation, meist mit Wärmetauscher und einem Brauchwasserspeicher.

Teuer ist vor allem die Verlegung der Nahwärmerohre. In Dänemark hat man die Kosten durch flexible Kunststoffrohre auf 30-50% der Kosten in der BRD gesenkt. Die Technik des BHKW ist ausgereift, und könnte fast überall eingesetzt werden. Nur sperren sich die Energieversorgungsunternehmen dagegen und bezahlen nur 6-9 Pf/kWh Strom. Viele Kommunen scheuen sich auch davor, in neuen Wohngebieten Zwangsanschluß vorzuschreiben. Zudem ist die Versorgung von wenig besiedelten Gebieten in Deutschland umstritten, während in Dänemark auch noch der entfernteste Hof an Nahwärme angeschlossen wird.

Bei der Planung einer Nahwärmeversorgung wird zuerst einmal der Wärmebedarf anhand einer Jahresdauerlinie ermittelt. Anhand dieser Dauerlinie wird die Anzahl und die Größe der Module ausgewählt. Dabei sollten immer mehrere BHKW-Module aufgestellt werden, damit bei Wartungsarbeiten immer noch Strom erzeugt werden kann. Bis zu einer Betriebsstundenzahl von 4000 h/Jahr ist ein BHKW sinnvoll. Zur Deckung des Spitzenbedarfs wird ein Spitzenkessel eingebaut. Es gibt auch Nahwärmeversorgungen, die nur Heizenergie liefern.

Ein BHKW kann mit Diesel, Erdgas, Klärgas, Deponiegas und Rapsöl betrieben werden. Meist wird ein BHKW wärmebedarfsorientiert ausgelegt, weil es Betreibern eines BHKW-Kraftwerkes anders als Kraftwerksbetreibern nicht gestattet ist, Wärmeenergie wegzukühlen, wenn kein Bedarf besteht.

Ein BHKW betreiben können Stadtwerke, Kommunen, Firmen, Energieversorger und Betreibergemeinschaften sowie Einzelpersonen und Firmen. Der Strom darf unter bestimmten Bedingungen auch an Dritte geliefert werden, meist wird er aber selbst verbraucht und der Überschuß ins Netz gespeist.

Die Motorentechnik im stationären Betrieb ist heute mit Katalysator oder Magermotor so ausgereift, das die TA-Luft Emissionswerte um 50% und darüber unterschritten werden können. In Ökobilanzen erhalten die BHKW´s eine Stromgutschrift für Emissionen, so daß rechnerisch sogar negative Emissionswerte, vor allem bei CO2 erreicht werden. Die Erzeugungskosten für eine kWh Energie liegen um 12-14 Pf, wobei das Verteilnetz schon eingerechnet ist. Eingerechnet ist dabei die Übergabestation und der Warmwasser- Speicher. Zu tragen hat der Hauseigentümer die Heizkörper.

Bei einem BHKW fallen Wartungskosten für die Wartung der Anlage, vor allem der Motoren an. Diese liegen zwischen 2,5 Pf/kWh el bei Großen Anlagen und 6 Pf/kWh el bei Kleinanlagen. Die relativ hohen Kosten für Kleinanlagen haben verhindert, das Kleinst BHKW in Wohngebäuden installiert werden. Zudem sind die Genehmigungspraxis und die Verhandlungen mit dem EVU recht aufwendig.

Neuerdings werden auch Nahwärmekonzepte mit Solarkollektoren geplant und gebaut. In Schweden gibt es schon einige und in der BRD ist bei Saarbrücken, in Hamburg und in Potsdam jeweils eines in Planung bzw Bau bzw fertiggestellt. Die Wärmeenergie der Kollektoren wird in einem großen Erdspeicher gesammelt und dann in die Wohnungen verteilt. Die Kosten für eine kWh liegen hier bei ungefähr 30 Pf. Auch in Deutschland gibt es derweil solche Projekte in Hamburg, Stuttgart und im Saarland.

Eine andere Art der Erzeugung ist die Geothermie. In Meppen soll eine Unterirdische Warmwasserquelle mit 65 grad C durch eine Wärmepumpe in Heizungswärme für die Stadt umgewandelt werden. Diese Projekt ist aber letztens gestorben.

Island deckt seinen Energiebedarf zu 70% mit Geothermie. Auch das Bundeswirtschaftministerium sieht hier in seiner Studie ein großes Potential.

Eine Übersicht über Anbieter gibt es bei der HessenEnergie.

Biomasse

Mit Biomasse werden verschiedene Energieträger bezeichnet. So z.B. Holz, Stroh, Biogas aus Gülle und Energiepflanzen, Rapsöl und Energiepflanzen. Biomasse hat den Vorteil, dass das CO2, das in der Biomasse gespeichert ist bei der Verbrennung wieder frei wird. Die Biomasse ist also CO2-neutral.

Holz wird schon seit ewigen Zeiten zur Wärmeerzeugung verbrannt. Die Heizungen heute sind natürlich viel Emissionsärmer und haben einen besseren Wirkungsgrad und sind Automatisiert. In einem modernen Holzhackschnitzelheizwerk werden Holzhackschnitzel automatisch dem Brennofen zugeführt. Die Schlacke wird automatisch abgeführt. So erzeugt das Hackschnitzelheizwerk Energie für eine ganze Siedlung. Auch mit Stroh können Heizkraftwerke beschickt werden. Dies wird vor allem in Dänemark gemacht.

In Deutschland setzt man seit einiger Zeit auf Holzpellets. Die Holzpellets sind genormt und bestehen aus Abfallholz. Sie sind 4 - 10 mm im Durchmesser und 20 -50 mm lang. Die Brennstoffkosten sind etwa so hoch wie bei Gas oder Öl. Es gibt verschiedene Kesselgrößen. Die Holzpellets liegen in einem Bunker und werden mittels einer Schnecke dem Ofen automatisch zugeführt. Es fällt auch wenig Asche an. So braucht man fast nichts tun, als gelegentlich die Asche zu entsorgen. Die Pellets können in Säcken oder auch lose gekauft werden.  Holzpelletsheizungen werden gefördert.

Biogas wird in einem luftabgeschlossenen System aus Gülle gewonnen. Bakterien fermentieren die Gülle und erzeugen Methan- und CO2-Gas. Zugeschlagen werden können auch noch andere Energiepflanzen. Je größer die Anlage wird, desto wirtschaftlicher läßt sie sich betreiben. Man kann das Biogas in einer Heizung verbrennen, oder einem BHKW zuführen. Gedacht wird auch an eine Einspeisung in das Gasnetz.

Beim Rapsöl wird der Raps kalt gepreßt und gibt so sein Öl frei. Man kann es noch verestern und hat dann Rapsmethylsäureester, der auch als Biodiesel vermischt mit normalem Diesel verkauft wird. Raps wird zumeist auf Stillegungsflächen angebaut. Man schätzt, das so etwa 10% des Verbrauches so erzeugt werden könnten. Auch andere Energiepflanzen, auch C4 Pflanzen genannt können angebaut und zur Energieerzeugung herangezogen werden.

Photovoltaik

Der Potovoltaische Effekt wurde schon mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt, konnte aber erst um 1950 in die Praxis umgesetzt werden. Damals wurden die ersten Siliziumzellen hergestellt.

Pohotovoltaikzellen wandeln Licht direkt in Strom um. Der Wirkungsgrad heutiger Zellen liegt im Schnitt bei 14%. Wegen der hohen Kosten sind Photovoltaikanlagen noch nicht weit verbreitet. Sie werden aber in der Weltraumfahrt für die Stromerzeugung genutzt.

Es gibt Monokristalline, mutikristalline und amorphe Zellen. Seit neuestem werden die Zellen in Dünnschichttechnologie hergestellt.

Die PV-Zellen werden miteinander verdrahtet und in einem Rahmen mit Glasabdeckung versiegelt. der Rahmen hat Halterungen zur Befestigung. Meistens sind die Module auf 12 Volt ausgelegt, gelegentlich auch auf 24 Volt. Sie haben meist eine Leistung von 50-60 Watt oder sogar 100-110 Watt.

Eine Photovoltaikanlage kann als Inselbetrieb mit Speicherung der Energie in Akkus und einem 12 Volt-Netz betrieben werden, oder als Netzgekoppelte Anlage mit einem Wechselrichter und einem 230 Volt-Netz. Anlagen im Inselbetrieb werden bei Gebäuden im Außenbereich und bei Wochenendhäusern eingebaut.

Eine Inselanlage Besteht aus den Modulen, einem Solarladeregler mit Tiefenentladeschutz und den Akkus sowie dem 12 Volt-Netz mit 12-Volt Geräten und Beleuchtung.

Eine Netzgekoppelte Anlage besteht aus den Modulen, einem Wechselrichter, dem Einspeise- und dem Bezugszähler.

Die Module sollten direkt nach Süden ausgerichtet sein und ca 45 grad angestellt werden. So können die Module Ihre optimale Leistung entwickeln. Man sollte darauf achten, das die Module nicht durch Bäume oder andere Gebäude abgeschattet werden. Um die Module noch effizienter zu machen können sie Ein- oder Zweiachsig nachgeführt werden. Diese Nachführungen sind aber sehr Aufwendig.

Der Preis einer heutigen netzgekoppelten Anlage liegt bei ungefähr 20.000-25.000 DM pro kW peak. Diese Anlagen erzeugen dann ungefähr 1000 kWh/Jahr. Auch mit Förderung liegt der Strompreis dann bei 2DM/kWh. Einige Stadtwerke bieten jetzt auch eine Kostendeckende Vergütung als begrenzte Förderung an. Hier erhalten die Errichter die vollen Kosten für die Anlage über den Strompreis erstattet. Das EEG hat den Betreibern eine Einspeisevergütung von 99 Pf/kWh garantiert. Gleichzeitig wurde das 100.000 Dächer Programm aufgelegt, dass in diesem Jahr ausgelaufen ist. Das führte zu einem kleinen Boom bei den PV-Anlagen. Der Einspeisepreis wird durch eine Umlage auf alle Stromverbraucher finanziert.

Windkraft

Windenergie wurde in Deutschland schon seit langem genutzt. Allein in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Niederlande und Dänemark gab es einmal ca 20000 Windmühlen. In den 30er Jahren gab es in Deutschland Versuche mit Windenergiekonvertern. Anfang der 80er Jahre versuchte man es dann mit dem Growian, der aber nach ein paar hundert Betriebsstunden Laufzeit abgerissen wurde. Wohl wegen des Erfolges von kleinen Windenergieanlagen in Dänemark werden in Deutschland nun auch Kleiwiane gebaut. Den Höhepunkt der Windenergienutzung bildete in den 80ern das 250 MW Förderprogramm der Bundesregierung. Danach gab es das Gesetz zur Einspeisevergütung, die den Betreibern 16-17 Pf/kWh garantierte. Jetzt gibt es das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), das die Vergütung regelt. Bezahlt wird aus einem Pool, der durch die Strompreiserhöhung gedeckt wird.

Das technisch nutzbare Potential in Deutschland liegt bei ungefähr 220 TWh/a (Ein AKW mit 1300 MW liefert im Jahr rund 11 TWh), das wirtschaftlich nutzbare bei ungefähr 97 TWh. Nur an der Küste und an wenigen Mittelgebirgsstandorten sind in Deutschland mittlere Windgeschwindigkeiten von 6m/s vorhanden, im Binnenland liegen sie nur bei 4m/s und darunter.

Theoretisch kann ein horizontaler Konverter maximal 16/27 oder 59,26% der Energie des Windes umwandeln. Praktisch liegt dieser Wert (cp) bei 0,44 bis 0,5. Eine Anlage mit 3 Rotorblättern wird für die Windgeschwindigkeit von ungefähr 7m/s und einer Schnellaufzahl Lambda von 5-5,5 (Verhältnis von Umfangsgeschwindigkeit der Blattspitze und Windgeschwindigkeit) ausgelegt. Bei ca 3m/s beginnt die Stromproduktion, ab 12-13m/s erhöht sich die Leistung nicht mehr, und bei 25m/s muß die Anlage abgeschaltet werden. Alle Anlagen müssen für eine Überlebenswindgeschwindigkeit von ca 59-65m/s je nach Nabenhöhe ausgelegt sein.

Am Markt durchgesetzt haben sich die horizontalen Windenergieanlagen, und hierbei die 2 und 3 flügeligen. Eine Windenergieanlage besteht aus Rotor (Repeller), Maschinenhaus mit Welle, Getriebe, Generator, Windnachführung und Bremse, dem Turm und der Steuerung. Als Rotor wird meist ein aus drei Blättern bestehender verwendet. Die Flügel bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, können aber mit einem metallischen Blitzschutz versehen sein. Die Flügel sind durch die Nabe aus Stahl mit der Welle verbunden die zweifach gelagert, oder in das Getiebe integriert ist. Über das Getriebe mit großer Übersetzung (bei 50 kW ca 1:21) wird der Generator angetrieben. Eine Windnachführung sorgt dafür, das der Rotor immer im Wind steht. Die Bremse wird meist hydraulisch betrieben. Es werden meist asynchrone Generatoren verwendet. Neu entwickelt wurde von einem Hersteller ein Konverter ohne Getriebe. Die Maschinenelemente sind auf einer Plattform befestigt und unter einer Haube geschützt. Über einen Drehkranz ist das Maschinengehäuse mit dem Turm verbunden. Heute werden meist Stahlrohrtürme, bei großen Anlagen auch mit Innenaufstieg verwendet. Es sind aber auch Gitter- und Betonmasten möglich. Der Turm ruht auf einem Fundament aus Beton, bei weichem Untergrund kann auch eine Pfahlgründung nötig sein. Über eine Windmeßeinrichtung steuert eine Mikroprozessorsteuerung die Anlage. Dabei stellt er die Anlage immer in den Wind, regelt die Leistung nach der Windgeschwindigkeit und überwacht die Anlage und bestimmt wann sie bei Sturm abgestellt aus dem Wind gedreht wird.

Bei den Windenergieanlagen werden drehzahlgesteuerte (stallgesteuerte) und rotorverstellbare unterschieden. Bei den stallgesteuerten Anlagen wird die Rotordrehzahl der Windgeschwindigkeit angepaßt. Ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit (12-15 m/s) wird die Drehzahl konstant gehalten, so daß bei höheren Windgeschwindigkeiten die Strömung an den fest angestellten Flügeln abreißt (Stall) und so die Anlage nicht mehr Leistung liefert. Überdrehzahlen werden durch Blattspitzenbremsen oder einer passiven Blattverstellung vermieden. Zudem sorgt eine Scheibenbremse an der Welle für Sicherheit. Der vom Generator erzeugte Strom wird bei einem Synchrongenerator gleichgerichtet und dann über einen netzgeführten Frequenzumformer zur Trafoststion ins Netz geleitet. Bei einem asynchronem Generator muß nur die Verlustleistung (Schlupfleistung) umgeformt und dem Stator überlagert werden. Rotorverstellbare Konverter hingegen passen den Anstellwinkel der Windgeschwindigkeit an. Die Rotordrehzahl ist konstant. Zur Sicherheit gegen zu hohe Drehzahlen wird der Anstellwinkel der Rotorblätter aktiv verstellt und bremsen so den Rotor aerodynamisch. Zudem ist im Maschinengehäuse noch eine mechanische Scheibenbremse eingebaut. Der synchrone oder asynchrone Generator wird direkt ans Netz gekoppelt. Bei polumschaltbaren und mehreren Generatoren wird ein drehzahlgestuftes System verwendet. So kann die Generatorleistung besser der Windgeschwindigkeit angepaßt werden.

Bei der Planung einer Windenergieanlage sollte folgendermaßen vorgegangen werden. Zuerst sollte an einem günstigen Standort ein Jahr der Wind gemessen werden, mit einem Computer aus vorhandenen Messungen die Windgeschwindigkeiten ermittelt, oder von benachbarten WKAs Winddaten übernommen werden. Danach wird aufgrund dieser Messungen der zu erwartende Energieertrag berechnet. Dies wird meist mit dem Weilbulverfahren gemacht. Dann sollte formlos beim EVU angefragt werden, wie teuer die Netzanbindungskosten sind. Außerdem sollten die Mindestabstände zu Nachbargrundstücken eingehalten werden. Zudem sollte abgeklärt werden, ob das Grundstück für Schwertransporte befahrbar und zugänglich ist. Dann sollte überlegt werden welche Anlagengröße und welches Turbinenkonzept verwendet werden soll. Aufgrund dieser Vorüberlegungen kann dann die Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt werden. Dabei sollte bedacht werden, das die Förderung aus dem 250 MW-Programm erschöpft sind. In Niedersachsen sind auch die Landesfördermittel gestrichen worden. In NRW werden mit dem REN-Programm Projekte bis einer Million DM nach der Formel Rotorflõche x 200 DM gefördert, was ungefähr 20% der Kosten ausmacht.

Daher sind Windenergieanlagen in unseren breiten selten kostendeckend zu betreiben, es sei den man hat genug Eigenkapital oder man kann hohe Steuerabschreibungen geltend machen. Dies trifft auf kleine Gewerbebetriebe zu, die zudem noch Aufgrund hoher Strombezugskosten durch einen hohen Eigennutzungsanteil die Erlöse erhöhen können. 75% des Kredits können durch ein zinsgünstiges ERP- Darlehn erfolgen. Mit dem Finanzamt sollte ausgemacht werden wie die Anlage abgeschrieben werden darf.

Dabei sollte über 10 Jahre degressiv abgeschrieben werden dürfen. Wenn die Finanzierung steht kann der Bauantrag gestellt werden. Natürlich sollte vorher schon angefragt werden ob eine solche Anlage aufgrund des Landschaftsschutzgesetzes überhaupt erstellt werden darf.

Danach können die Fördermittel beantragt und ein konkreter Vertrag mit dem EVU über Netzanbindungs- und sonstige Kosten abgeschlossen werden. Die WKA kann dann angemeldet werden. Gespräche mit der Bank sollten geführt werden und die ERP-Mittel beantragt werden.

Jetzt kann die Anlage bestellt werden. Meist ist mit der Bestellung eine erste Anzahlung von 25% fällig. Die Fundament-, Erd-, Kran-, Kabel- und Anschlußarbeiten sollten vergeben werden. Versicherungen über Haftplicht, Maschinenschaden und Ausfallzeiten müssen abgeschlossen werden, oder können nach Ende der Garantiezeit vom Hersteller übernommen werden. Dann kann die Anlage aufgesetzt und in Betrieb genommen werden. Zuletzt muß noch den Förderbehörden nachgewiesen werden wie die Mittel verwandt wurden.

Die Finanzierung hängt auch an der Einspeisevergütung von rund 17 Pf/kWh, die aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes gezahlt werden muß. Angriffe der EVUs auf diese Einspeisevergütung konnten bislang abgewehrt werden. Seitdem es das Erneuerbare Energien Gesetz gibt, sind die Vergütungen in den ersten 5 Jahren auf 17 Pf/kWh und danach auf 12 Pf/kWh festgelegt worden.

Eine Windkraftanlage gewinnt die zu seiner Herstellung erforderliche Energie in weniger als einem Jahr zurück. Bei der Energiegewinnung werden keine Emissionen erzeugt. Nach Ablauf von 20 Jahren müssen die GFK-Rotorblõtter entsorgt werden, das Maschinengehäuse gehört auf den Schrott, der Turm kann aber wahrscheinlich wiederverwendet werden und eine neue Anlage aufgestellt werden. Schädliche Umweltauswirkungen gehen von der Anlage nur durch die Sichtumweltverschmutzung und die Lärmemissionen aus. Der befürchtete Vogelschlag wie bei den Stromleitungen ist nicht eingetreten. Doch können Vogelzugrouten und Brutplätze gestört werden.

In Schleswig-Holstein ergab eine Befragung von Urlaubsgästen eine positive Einschätzung von WKAs an Urlaubsstandorten. Es gibt aber durchaus ernstzunehmenden Widerstand gegen die Windkraft. Frühzeitige Bürgerbeteiligung bei der Planung kann hier vor Ärger bewahren. Das 250 MW Programm ist schon lange beendet. Danach gab es die Einspeisevergütung, die den Betreibern von Windenergieanlagen 90% des Endpreises der Energieversorger sicherte. Das hatte das Bundesverfassungsgericht verlangt. Die Energieversorger versuchten das Gesetz zwar zu kippen, aber es bestand auch vor dem Europäischen Gerichtshof. 1993 gibt es eine Novelle des EEG, dass durch eine Umlage auf alle Stromverbraucher die Mehrkosten der regenerativen Energien deckt. Es wird natürlich immer noch hart gerungen und den Einspeisepreis. In Deutschland ist 1993 das 10.000ste Megawatt an potentieller Leistung ans Netz gegangen. Auch die ersten Off-Shore Windparks sind vom Bundesumweltministerium genehmigt worden. Dagegen klagen allerdings BUND und Nabu. Es soll nicht verschwiegen werden, dass es auch Windkraftgegner gibt.

Solarwärmeenergie

Seit der Ölkrise 1972/73 werden Solarkollektoren angeboten. Damals stellten viele Anbieter Kollektoren mit einem relativ schlechten Wirkungsgrad her. Danach verschwanden sie fast in der Versenkung, doch heute hat sie nahezu jeder Heiztechnikhersteller wieder im Angebot.

Auf die Erdoberfläche trifft von den 1350 Watt/qm Strahlungsenergie die die Sonne abstrahlt noch eine gewaltige Menge von bis zu 1000 Watt/qm an sonnigen Tagen. Von dieser Energie kann ein Flachkollektor mit selektiver Beschichtung maximal 70% nutzen. Je nach dem wie kalt die Luft außerhalb des Kollektors ist, sinkt dieser Wirkungsgrad auf ungefähr 40-45%. In unseren Regionen scheint die Sonne 1500 bis 1600 Stunden im Jahr woraus sich 1000 kWh Energie ergeben. Die Fläche von 60% Österreich bedeckt mit heutigen Kollektoren in der Sahara würde ausreichen, um den gesamten Energiebedarf der Menschheit zu decken. Für die Alte BRD würden 63% der Gesamtgebäudefläche ausreichen, um den gesamten Energiebedarf zu decken.

Es haben sich drei Bauarten durchgesetzt: der Speicherkollektor, der gleichzeitig als Speicher dient, der Flachkollektor und der Röhrenkollektor. Der Speicherkollektor besteht meist aus Kunststoff oder aus einer Spiegelrinne mit großem Wärmeträgerrohrvolumen. Der Flachkollektor besteht aus einem selektiv beschichteten Absorber, der die energiereiche Sonneneinstrahlung gut absorbiert, aber nur wenig Wärmestrahlung abgibt. Der Kollektor hat eine äußerst lichtdurchlässige Abdeckung und ist sehr gut gedämmt. Ein Vakuum im Kollektor erhöht den Wirkungsgrad. Es gibt preiswerte Flachkollektoren, die aus Kunststoff bestehen und zur Schwimmbadheizung eingesetzt werden. Der Röhrenkollektor ist etwas komplizerter aufgebaut und teurer, hat aber einen größeren Wirkungsgrad. In der Achse einer Röhre mit Vakuum befindet sich ein mit dem Wärmeträger gefüllter Absorber. Der Wärmeträger verdampft und wird über einen Wärmetauscher im Kollektorrahmen an die Trägerflüssigkeit abgegeben.

Für große Solarkraftwerke mit 200 MW in Kalifornien werden parabolische Spiegelrinnen genutzt in deren Spiegelachse ein Wärmeträger erhitzt wird. Die entstehende Dampfenergie wird durch eine Turbine in Strom umgewandelt.

Meist werden Solarkollektoren nur zur Warmwasserbereitung genutzt, es ist aber auch möglich, die Heizung zu unterstützen oder sogar ganz damit zu betreiben. Dafür muß aber ein großer Speicher (bis zu 20 cbm) vorhanden sein und das Haus sehr stark gedämmt sein.

Zu einer Solaranlage gehören folgende Komponenten: Kollektor, Speicher mit zusätzlichem Wärmetauscher, Umwälzpumpe, Systemregelung, gedämmte Rohrleitungen, Sicherheitseinrichtungen sowie ein Nacherwärmsystem. Diese werden zu einem bivalenten Heizsystem verbunden, bei dem der Heizkessel die Nacherwärmung im Winter vornimmt. Das System sollte so ausgelegt sein, das mindestens im  Juni, Juli  und August das Wasser zu 100% durch die Sonne erwärmt wird. Das Ausdehnungsgefäß sollte so bemessen sein, daß die gesamte Kollektorflüssigkeit aufgenommen werden kann, da Stillstandstemperaturen im Flachkollektor von über 160 grad C erreicht werden.

Es gibt eine grobe Faustregel für die Anlagenauslegung: pro Bewohner 1,5-2 qm Kollektorfläche und ungefähr 70-100 Liter Speichergröße. Dennoch sollte genauer nachgerechnet werden. Bei Röhrenkollektoren wird weniger Kollektorfläche benötigt.

Eine Kollektoranlage gewinnt den zu ihrer Herstellung notwendigen Energiebedarf nach einer Berechnung des Öko-Instituts in 2 Jahren zurück. Bei einer 3 Kollektorenanlage verbrauchen Pumpe und Regelung etwa etwa 45 kWh Strom, dabei gewinnt die Anlage etwa 2400 kWh.

In Schweden sind schon große Kollektorfelder mit Speichern in der Größe von Raffenarietanks zur Wärmeversorgung ganzer Gemeinden in Betrieb. Ebenso in Kalifornien wirtschaftliche Solarkraftwerke mit bis zu 200 MW Leistung.

Wirtschaftlich zu betreiben sind Solaranlagen nicht, da auch bei einem Warmwasserbedarf von 300 DM im Jahr und einer Deckungrate von 75% bei der günstigsten Anlage von ca 6000 DM noch ca 27 Jahre gebraucht werden, um die Anlagekosten wieder hereinzufahren. Sollte allerdings das Wasser vorher mit Tagstrom erwärmt worden sein können sich Einsparungen ergeben.

Brennstoffzelle

Die Grundlagen der Brennstoffzellen wurden schon 1839 von Sir William Grove entdeckt. Das Prinzip ist eine Umkehrung der Wasserelektrolyse. Es werden Wasserstoff und Sauerstoff durch eine Membran, die H+ Ionen durchläßt zu Wasser oxidiert. Die Membran sorgt dafür, das dies nicht explosionsartig passiert. An den Elektroden, die mit Platin überzogen sind, kann dann eine Spannung und ein Strom abgenommen werden. Das ist das Prinzip. Da man in der Praxis kein reines Wasserstoffgas kennt, muß das Brenngas erst aufbereitet werden, weil sonst die Elektroden beschädigt werden. Auch laufen die meisten Brennstoffzellen mit Luft und nicht mit Sauerstoff. Es gibt mehrere verschiedene Bauarten der Brennstoffzelle. Die Alkalische Brennstoffzelle (AFC) ist eine der ältesten.

Brennstoffzellen haben einen hohen elektrischen Wirkungsgrad und haben keine bewegten Teile. Ihr Aufbau ist einfach.

Um größere Leistungen zu erreichen werden die Einzelnen Zellen zu Bündeln zusammengefaßt. Etwas Probleme bereitet heute noch die Standfestigkeit der Zellen. Denn diese verlieren oft über die Nutzungsdauer an Leistung. Brennstoffzellen können Mobil in Autos eingebaut werden, oder stationär als BHKW arbeiten. Man kann sie auch als Energieversorgung für Handys oder PCs in Miniaturformat bauen. Es gibt eine Reihe von Anwendungen, für die die verschiedenen Bauformen der Brennstoffzelle unterschiedlich geeignet sind. In Automobilen werden hauptsächlich Polymer-Membran- Brennstoffzellen (PEM) eingesetzt. Die Firma Ballard in Canada hat hier einen technischen Vorsprung. Als BHKW im Megawattbereich werden Phosphorsäure-Brennstoffzellen (PAFC) eingesetzt. Ebenso kann man dies mit Direkt Brennstoffzellen Hot-Modulen (MCFC) erreichen. Auch eine Solid Oxyd Fuel Cell (SOFC) kann zu einen Kraftwerk aufgebaut werden.

Der Brennstoffzelle wird eine große Zukunft im Automobilbau und in der Kraftwerkstechnik vorausgesagt.

Geothermie

Die Geothermie in Deutschland wurde lange vernachlässigt, weil man meinte nur an heißen Quellen oder Magmanestern wie in Island könne man Energie aus der Erdwärme gewinnen. Doch es gibt ein großes Potential für Geothermie. Allein das Potential an Stromerzeugung liegt theoretisch bei dem 600 fachen des Stromverbrauchs in Deutschland. Geothermie hat den Vorteil, das sie unabhängig von der Sonne praktisch 24h am Tag 365 Tage im Jahr konstant zur Verfügung steht. Die Möglichkeiten Erdwärme zu nutzen reichen von der Stromerzeugung über Fernwärmenutzung mit und ohne Wärmepumpe bis zur oberflächennahen Nutzung mittels Erdsonden und Wärmepumpen zur Heizwärmeerzeugung für Einfamilienhäuser.

Um Strom aus Erdwärme zu erzeugen bedarf es einer Erwärmequelle mit mehr als 100°C Temperatur. Diese kann man mit Tiefbohrungen bis 10 km Tiefe finden. Es gibt mittlerweile Versicherungen, die das Risiko einer millionenteueren Fehlbohrung abdecken. Es gibt Verfahren, die heiße Wasserquellen nutzen und das kalte Wasser zurückführen, aber auch das Hot-Dry-Rock Verfahren, bei dem Wasser in das heiße Gestein gedrückt wird und abgesaugt wird. Die Turbinen werden nach dem Organicv Rankine Cycle (ORC) Prozeß gefahren, die nicht mit Wasser betrieben werden, sondern mit organischen Arbeitsmitteln, die schon unter 100°C verdampfen. So  ist der Wirkungsgrad höher. Es gibt aber auch Kalina Maschinen, die mit einem Gemisch aus Wasser und Ammoniak arbeiten und einen noch höheren Wirkungsgrad erzielen.

Heizwärme kann direkt über Wärmetauscher aus der Erdwärme genutzt werden, wenn es warm genug ist, also 60 - 80°C. Oder es kann durch eine Wärmepumpe weiter erhitzt werden. Dann wird es in eine herkömmliche Fernwärmeverteilung eingespeist.

Bei Wärmepumpen für Heizwärme gibt es mehrere Methoden, um die Wärme zu erzeugen. Man kann die Wärme aus der Umgebungsluft gewinnen oder durch die Benutzung der Wärme aus dem Grundwasser. Eleganter ist es, Sole in einen Erdkollektor zu pumpen oder in Energiepfählen zirkulieren zu lassen.

Auch zur klimatisierung und Kälteerzeugung ist es möglich die Gethermie zu nutzen. Dabei wird ausgenutzt, dass die Erde in geringer Tiefe kühler ist als die Lufttemperatur.

Geothermie wird nach dem EEG großzügig gefördert. Die Stromerzeugung bei einer Leistung bis zu 5 MW wird mit 15 Cent/kWh gefördert. Bei Leistungen über 20 MW sinkt die Förderung auf 7,16 Cent/kWh. Die Kraftwerke und Heizwerke haben meist eine kleinere Leistung von 5 über 20 bis 50 MW.

Leider gibt es bis jetzt erst wenige Anlagen mit Geothermienutzung. Man will aber bis 2015 etwa 1000 MW Strom-Leistung installieren.

Konventionelle Heiztechnik Einleitung

Die konventionelle Heiztechnik ist in Bezug auf die Energieausnutzung sehr weit fortgeschritten. Regelungen und Brennwerttechnik können einen Nutzungsgrad bezogen auf den Heizwert von über 100% erreichen. Das ist Optimal. Lüftungen mit Wärmerückgewinnung werden in dem meisten Niedrigenergie- und Passivhäusern eingesetzt. Aber auch der konventionelle Heizkessel mit über 93% Nutzungsgrad bezogen auf den Heizwert sind schon sehr gut. Weitere Verbesserungen sind allerdings nicht mehr zu erwarten. Es gibt auch Lüftungsanlagen, die mit einer Wärmepumpe die abgegebene Wärme zurückgewinnen.

Um noch Umweltschonender Energie zu erzeugen, sind allerdings die regenerativen Energien heranzuziehen.

Wärmepumpe

Wärmepumpen sind Kältemaschinen mit entgegengesetztem Wärmeprozeß. Sie sind ähnlich aufgebaut wie ein Kühlschrank. Eine Wärmepumpe besteht aus Verdampfer, Verdichter, Druckdosselventil und Kondensator. Der Verdichter verdichtet das Kältemittel, daß im Verdampfer bei niedriger Temperatur verdampft ist.

Der Verdampfer kann aus einem Grundwasserwärmetauscher, einem Erdreichwärmetauscher oder Luftwärmetauscher bestehen. Im Kondensator wird das verdampfte Kältemittel wieder flüssig. Hier wird die Wärme bei hoher Temperatur an den Heizkreislauf abgegeben. Danach wird das Kältemittel im Druckdrosselventil wieder gasförmig und durchläuft den Kreisprozeß erneut. Die Arbeitzahl gibt an, wievielmal mehr Gesamtenergie vom System erzeugt wird, als Arbeitsenergie hineingesteckt wurde. Die Arbeitszahlen heutiger Systeme liegen bei 3,5 bis 4,5. Besonders bei Niedertemperaturheizungen unter 50°C Vorlauftemperatur liegen die Arbeitszahlen bei um 4,5. Bei einer Elektrischen Wärmepumpe werden so aus einer Kilowattstunde Strom 4,5 Kilowattstunden Wärme. So wird einiges an Primärenergie eingespart, auch wenn der Strom nur mit 38% Wirkungsgrad erzeugt wird. Heutige Wärmepumpen arbeiten mit FCKW-freien Kältemitteln, und sind deshalb umweltfreundlicher als die alten, derren Arbeitszahlen auch noch niedriger waren.

Wärmepumpen benötigen entweder einen Grundwasserwärmetauscher, einen Erdwärmetauscher oder einen Luftwärmetauscher welcher seltener verwendet wird. Da die Erde auch im Winter ab ca 1m Bodentiefe ca 6°C warm bleibt, wird im Erdreich um das Haus eine Erdsonde verlegt. Diese nimmt die Erdwärme über einen Wärmetauscher auf und läßt das Kühlmittel verdampfen.

Wärmepumpen werden entweder monovalent, das heißt als einziger Wärmeerzeuger im System betrieben oder bivalent, als Zusatzheizung. Vorzuziehen ist ein monovalenter Betrieb. Wärmepumpen können auch zusätzlich Warmwasser erzeugen. Für eine Wassertemperatur von 50-60° C reichen sie aus.

Wärmepumpen in Niedrigenergiehäusern sparen den Gasanschluß. Es gibt sie auch mit Leistungen um 10 kW. Für die Warmwasserbereitung sind allerdings 17-18kW notwendig. Die meisten Stromversorger bieten spezielle Tarife für Wärmepumpen an. Auch für die Errichtung von Wärmepumpen gibt es Zuschüsse dort.

Brennwerttechnik

Seit einigen Jahren werden Brennwertkessel auch in Deutschland angeboten. Vorher wurden sie schon vor allem in den Niederlanden, Frankreich und Belgien verkauft. Der Brennwert eines Brennstoffes ist schon lange bekannt, und wird in Datensammlungen als Ho angegeben. Der Brennwert liegt bei Erdgas 11%, bei Flüssiggas 13% und bei Erdöl EL 6% über dem Heizwert Hu. Der höhere Brennwert resultiert aus dem Entstehen von Wasserdampf bei der Verbrennung, der bei Abkühlung in einem Kaloriemeter auf 25 grad C zu Wasser kondensiert und so die Verdampfungswärme des kondensierten Wassers freigiebt. Deshalb sind auch höhere Wirkungsgrade als 100% möglich, weil sich in Deutschland alle Angaben auf den Heizwert beziehen.

Als die Brennstoffkosten noch niedrig waren scheute man die Kosten für den größeren Wärmetauscher im Kessel und die Verwendung säurebeständiger Werkstoffe in Kessel und Kamin. Doch bei den heutigen Brennstoffkosten lohnt sich dieser Aufwand. Brennwertkessel können aus einem normalen Kessel und einem externen Kondensator, einem normalem Kessel mit nachgeshaltetem internem Kondensator, oder einem Kessel mit einem einzigen ausreichend großen Wärmetauscher bestehen. Als Werkstoffe für einen Kondensator kommen Alu-Gußlegierungen, säurebeständige Edelstähle, oberflächenbehandelte Werkstoffe sowie keramische Werkstoffe und Kunsstoff infrage. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Standkesseln und Wandkesseln (Thermen). Als Brenner werden Atmosphärische-, Gebläse- oder Gebläsevormischbrenner verwendet. Da der Taupunkt der Verbrennungsgase nicht nur vom Brennstoff sondern auch vom Anteil an unverbrannter Luft abhängt und bei Luftverhältniszahlen Lambda = 1 am Höchsten ist, werden atmosphärische Brenner in neuen Brennwertkesseln nicht mehr eingesetzt, da bei Lambda = 1,8 der Taupunkt für hohe Nutzungsgrade zu niedrig ist. Bei Gebläse- und Gebläsevormischbrennern liegt Lambda bei 1,2 oder darunter und garantiert so eine bessere Kondensation der Verbrennungsgase. Niedrige Anfahremissionen lassen sich durch zweistufige und modulierende Brenner erreichen, die nicht so oft takten müssen.

Bei Brennwertkesseln muß eine zugelassene Kondensatbeständige Abgasführung eingebaut werden. Hier gibt es drei Arten - Typ A: Abgastemperatur unter 80 grad C aus Kunststoff, Typ B: Abgastemperatur unter 120 grad C aus Aluminiumrohr und Typ C: Abgastemperatur unter 160 grad C aus Edelstahl, lasiertem Schamott oder Glas. Als Abgassystem kann bei Brennwertkesseln auch ein sogenanntes Luft-Abgas-System (LAS) eingesetzt werden, wobei die Verbrennungsluft durch ein Doppelrohr außerhalb des Abgasrohres von außerhalb des Heizraumes angesaugt wird. In Verbindung mit einer geschlossenen Brennkammer kann so bis 50 kW eine Belüftung des Heizraumes entfallen. Werden die Abgasrohre im Kamin geführt so braucht dieser nur einschalig sein. Für Dachaufstellungen gibt es kurze Rohre mit Dachdurchführung. Außerdem kann die Abgasleitung auch an der Außenwand geführt werden.

Brennwertkessel sollten nicht über Vorlauf/Rücklauftemperaturen von 50/70 grad C betrieben werden. Aber auch bei höheren Temperaturen haben sie einen höheren Nutzungsgrad. Noch besser ist allerdings die Kesseltemperatur noch weiter abzusenken und größere Heizkörper zu verwenden, da hier Nutzungsgrade bis zu 109% erreicht werden.

Während es im Gasbereich schon einen Blauen Engel für niedrige Schadstoffemissionen gibt, gibt es diesen für Öl wohl wegen der wenigen Hersteller noch nicht. Bei Gas darf ein Brennwertkessel nur 65 mg/kWh NOx und 50 mg/kWh CO emittieren. Damit liegen die Emissionswerte für den Blauen Engel RAL-UZ 61 noch unter denen für Gasgebläsebrenner. Neuere Kessel schaffen aber auch schon unter 15mg/kWh NOx und 8 mg/kWh CO.

Bei einem Gasbrennwertkessel ensteht je cbm Gas eine Kondensatmenge von 0,5 - 1,2 Litern, je Liter Heizöl eine Kondensatmenge von 0,3 - 0,8 Litern.Bei Gas bis 25 kW Kesselleistung darf das Kondensat so in das Abwasser gegeben werden wenn eine Abwasserleitung nach DIN 1986 vorhanden ist, über 25 kW muß es mittels einer Neutralisationsanlage neutralisiert werden. In NRW wurde diese Grenze auf 100 kW angehoben. Bei Öl muß das Konensat immer neutralisiert werden. Generell müssen die Richtwerte für die Konzentration von Abwasserinhaltsstoffen gemäß ATV-Merkblatt M 251 eingehalten werden. Bei älteren Kesseln gab es Probleme mit den Schwermetallen im Abwasser.

Brennwertkesselthermen haben wegen Ihres geringen Wasserinhaltes oft hohe wasserseitige Druckverluste was den Einsatz einer größeren Pumpe bedingt. Es muß auch ein Mindestdurchfluß eingehalten werden. Hierbei ist der Einbau einer Wasserweiche empfehlenswert. Wegen des geringen Wasserinhaltes der Therme muß diese auch öfter takten, was durch eine bessere (selbstoptimierende) Steuerung oder einen Pufferspeicher behoben werden kann.

Als Vergleichsmaßstab zwischen verschiedenen Kesseln sollte immer der Normnutzungsgrad und der Normemissionsfaktor nach DIN 4702 Teil 8 bei einer bestimmten  Vorlauf/Rücklauf - Temperatureinstellung verwendet werden. Der Normnutzungsgrad und der Normemissionsfaktor werden mathematisch aus den einzelnen Wirkungsgraden und Emissionen bei 13, 30, 39, 48 und 63% Belastung bei der jeweiligen Temperaturpaarung bestimmt.

Wirtschaftlich rechnen sich Gasbrennwertkessel, da sie auch gegenüber neuen  Niedertemperaturkesseln einen 10-15% höheren Nutzungsgrad haben. So rechnen sich Brennwertanlagen trotz der höheren Anschaffungskosten nach 7-8 Jahren. Nur bei Öl ist die Wirtschaflichkeit noch nicht erreicht. Energetisch rechnen sie sich allemal, weil der Energiebedarf zur Herstellung einer Brennwertanlage nicht unbedingt höher sein muß, als der für eine Niedertemperaturheizung.

Wegen der Verwendung einer stärkeren Pumpe und eines Gebläsebrenners liegt der Stromverbrauch eines Brennwertkessels um bis zu 20% höher als der eines Niedertemperaturkessels mit atmosphärischem Brenner. Zudem müssen zu den Emissionen des Brenners noch die Stromemissionen hinzugezogen werden. Diese betragen für niedrige Emissionen bei NOx ca 50% und CO bis zu 100% der Brenneremissionen. Hier will die Bundesregierung eine Drehzahlregelung für die Pumpen vorschreiben, um den Hilfsenergiebedarf zu senken.

Einige Stadtwerke, Gasversorger und Kommunen bezuschussen die Errichtung einer Brennwertanlage.

Niedertemperaturtechnik

Bei der Niedertemperaturtechnik handelt es sich um Heizkessel deren Vorlauf - und Rücklauftemperaturen gleitend über die Außentemperatur geregelt werden.Hierbei kann die Vorlauftemperatur von 20 grad C bei 20 grad C Außentemperatur bis auf 70 grad C bei -15 grad C Außentemperatur anhand einer Heizkurve gefahren werden. Nur durch eine gute Steuerung kann die Kesselwassertemperatur dem Bedarf angepaßt werden und so erheblich Energie eingespart werden. Solch ein Heizkessel kann auch mit konstanter Kesselwassertemperatur gefahren werden, dies bedeutet jedoch hohe Bereitschaftsverluste bei geringer Belastung.

Ein Niedrigtemperaturkessel wird so ausgelegt, daß es weder im Kessel noch im Schornstein zu einer Kondensatbildung kommt. Der Kessel besitzt Konstruktionsmerkmale und Materialien, die eine Korrosion verhindern. Trotzdem sind die Abgastemperaturen sehr niedrig. Man achte darauf, daß der Kessel bei nicht betriebenem Brenner nicht auskühlt, was durch eine automatische Rückschlagluftklappe verhindert werden kann. Zudem darf der Brenner nur kurz vorlüften. Wegen der niedrigen Abgastemperaturen muß der Schornstein dem Heizkessel genau angepaßt sein. Bei den Schornsteinen handelt es sich um dreischalige gedämmte Systeme, da wegen Versottungsgefahr für den Schornstein die Taupunkttemperatur (45-56 grad C) nicht unterschritten werden darf. Es sollten nach Möglichkeit feuchteunempfindliche Systeme z.B. mit Hinterlüftung, keramisch lasierte oder aus Edelstahl verwendet werden.

Die Abgastemperaturen eines solchen Kessels liegen je nach Belastung zwischen 50-130 grad C, die Bereitschaftsverluste bei 70/50 grad C Auslegung um 1,5% bei Vollast. Dadurch werden Wirkungs- und Nutzungsgrade von um 93% und mehr erreicht. Um Kessel miteinander vergleichen zu können, muß entweder eine Wirkungsgrad/Belastungs-Kennlinie voliegen oder ein sogenannter Norm-Nutzungsgrad nach DIN 4702 T8. Hierbei werden bei 13,30,39,48 und 63% Belastung die Wirkungsgrade ermittelt und daraus mathematisch der Norm-Nutzungs- oder Jahresnutzungsgrad berechnet. Genauso wird der Norm- Emissionsfaktor bestimmt. So liegt der Norm-Nutzungsgrad einer mit konstanter Kesseltemperatur gefahrenen Anlage deutlich unter der einer gleitend gefahrenen Anlage, da hier die Wirkungsgrade besonders bei niedrigen Belastungen kleiner sind, obwohl der bei Vollast angegebene Wirkungsgrad gleich sein kann.

Bei kleiner Kesselleistung wird fast ausschließlich mit einstufigen getakteten Brennern gefahren, während bei großen Kesseln auch zweistufige und modulierende Brenner verwendet werden, wobei eine Mindestrücklauftemperatur eingehalten werden muß, um eine Taupunktunter -schreitung zu verhindern. Die Regelung des Kessels sollte lange Brennerlaufzeiten ermöglichen, damit die Anfahremissionen reduziert werden. Geringere Auslegungen als 70/50 grad C können bei Niedrigtemperaturkessel auch ohne die Zuschaltung eines Mischerkreises erreicht werden. Die Einbindung einer Fußbodenheizung wird aber mit einem Mischer erreicht.

Für Niedertemperaturkessel gibt es für Öl und Gas einen Blauen Engel, bei dem hohe Wirkungsgrade eingehalten werden müssen und die Emissionen begrenzt sind. Heute werden sogenannte Units angeboten bei denen Kessel, Brenner und Regelung optimal aufeinander abgestimmt sind. Dies bedeutet hohe Nutzungsgrade, niedrige Emissionen und weniger Einstellarbeit für den Installateur. Bei Gas werden häufig auch Kessel mit Atmosphärischen Brennern oder Thermen (Wandkessel) verwendet. Die Bundesregierung hat die Abgasverluste bei Öl- und Gaskesseln unter 70 kW auf 11% begrenzt und NOx Emissionen über 120 mg/kWh bei Öl und 80 mg/kWh bei Gas verboten. Für ältere Anlagen gelten Übergangsfristen von 5 - 10 Jahren. Nach Möglichkeit sollten aber jetzt bei Gas Brennwertgeräte eingesetzt werden, da sie einen um 10% höheren Nutzungsgrad haben und sich bei einem Leistundbedarf von über 20kW nach 7-8 Jahren bezahlt machen.

Heizungsregelungen

Die einfachste Regelung eines Heizungskessels besteht aus einem 2 oder 3-Punkt Regler, der die Kesseltemperatur konstant auf seiner Auslegungstemperatur hält. Dabei wird der Kessel mit einer Schaltdifferenz von 4-9K geregelt. Besser jedoch ist eine Regelung mit gleitend nach der  Außentemperatur gefahrener Kesseltemperatur. Solch eine Regelung kann analog oder digital erfolgen. Hierbei wird der Kessel von 20 grad C bei 20 grad C Außentemperatur anhand einer Heizkurve bis auf 70 grad C bzw 90 grad C bei -15 grad C Außentemperatur gefahren. Diese Heizkurve sollte in ihrer Steigung und in ihrem Niveau den Bedürfnissen des Nutzers angepaßt werden können. Zudem kann bei niedrigen Kesseltemperaturen ein sogenannter Sockel mit einer Mindesttemperatur eingefügt werden. Eine solche Steuerung sollte außerdem eine automatische Absenkung der Raumtemperatur in der Nacht vornehmen. Sie sollte eine Pumpenlogik, Partytaste, Schornsteinfegerfunktion und automatische Sommer-Winter Umschaltung, sowie die Möglichkeit den Raum- und Aufheizeinfluß zu bestimmen, enthalten. Sie kann durch eine analoge oder digitale Schaltuhr auf einWochenprogramm eingestellt werden. Des weiteren kann eine Mischersteuerung und die Warmwasserbereitung angeschlossen werden. Die Warmwasserbereitung sollte mit Hilfe einer Vorrangschaltung realisiert werden damit auch höhere Wassertemperaturen erreicht werden. Die Regelung sollte bei Speicherwassertemperaturen unter 60 grad C den Speicher einmal wöchentlich wegen der Legionellengefahr über 60 grad C aufheizen. Man kann die Heizung auch durch sogenannte Einzelraumregelungen steuern. Die einfachste Form einer solchen Regelung ist das Heizkörperthermostat. Hiermit kann die Raumtemperatur konstant auf den eingestellten Wert gehalten werden. Seit einiger Zeit gibt es solche Thermostate auch mit eingebauter Schaltuhr, so daß ein individuelles Wochenprogramm eingestellt werden kann. Des weiteren kann eine Regelung mit Fensterkontakten eingebaut werden, die beim Lüften des Raumes den Heizkörper herunterfährt. Selbstverständlich kann der Heizkörper auch über die Außenlufttemperatur gesteuert werden.

Eine Regelung muß flink sein, um auf Fremdenergien wie Sonneneinstrahlung, Personenabwärme und Geräteabwärme reagieren zu können. Träge Heizsysteme wie Fußbodenheizung und Wandheizungen sind hierfür weniger geeignet.

Der Brenner kann entweder einstufig, zweistufig oder modulierend betrieben werden. Hierbei ist darauf zu achten, daß der Brenner möglichst wenig startet und die Laufzeit erhöht wird, um die Anfahremissionen, die erheblich sind (bis zu 50% der Gesamtemissionen), zu reduzieren. Der Trend geht bei Brennwertkesseln hin zu zweistufigen und modulierenden Brennern.

Neuere Steuerungen sind meist digital und selbstoptimierend, daß heißt sie berechnen den Einfluß der Wärmespeicherung des Hauses, des Benutzerverhaltens und der Jahreszeit im Voraus und erreichen so nochmals Energieeinsparungen. Das neueste auf dem Gebiet der Heizungsregelungen sind Regelungen auf der Basis der Fuzzy Technologie. Bei der Fuzzy Technologie wird nicht mehr genau digital gesteuert sondern anhand von Dreieck- und Trapezkurven. Eine gewisse Unschärfe der Berechnungen ist eingeplant. Programmierung und Regelung sind dem menschlichen Denken angepaßt. Eine solche Steuerung ist selbstoptimierend und erlernt die meist nicht bekannten Anlagendaten selbstständig. Mit solch einer Regelung lassen sich die Brennerstarts erheblich reduzieren( bis zu 80%), und gerade in der Übergangszeit werden größere Mengen an Energie eingespart.

Für Brennwertkessel über 25 kW müssen die Regelungen eine Kondensatpumpensteuerung besitzen. Zudem will die Bundesregierung den elektrischen Energieverbrauch der Heizkreispumpen begrenzen indem eine Drehzahlregelung der Pumpe vorgeschrieben wird. Heutzutage sind Regelungen meist Bestandteil des Kessels. Man kann jedoch auch eine andere Regelung zuschalten. DDC Steuerungen sind nur in großen Gebäuden sinnvoll.

In Zukunft wird die Heizungsregelung mit einer DFÜ-Einrichtung versehen sein, die Störungen automatisch beim Installateur meldet und Daten übermitteln kann. Einige Hersteller bieten schon jetzt Bedienermodule an, die vom Installateur programmiert werden. Die Bewohner haben aber die Möglichkeit die Einstellwerte auf einer analogen Ebene ihren Wünschen entsprechend zu ändern.